ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Утверждаю

Начальник отдела по УР

ГАПОУ МО «МИК»

________________/Т.М. Головко/

«_______» ___________2019г

Методические указания к дипломному проектированию

для специальности СПО ППСЗ

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(базовый уровень)

Мурманск

2019 г.

Методические указания к дипломному проектированию по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Разработчик: Князева Юлия Васильевна, преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», Бондаренко Виктория Владимировна, преподаватель ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж»

Согласовано: В.Д. Богданов, начальник бюро технологической подготовки производства цеха № 10 филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка»

| Рассмотрена и одобрена методической комиссией морских профессий, судостроения и электротехнического обслуживания ____________________________ Председатель __________/Веселова Е.Ю./ Протокол № _____ от «___» _______________ 2019года. | Составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по программам подготовки специалистов среднего звена Начальник отдела по УР _________________ Головко Т.М. «_____» ________________ 2019г. |
| --- | --- |

Содержание:

1.Общие положения…………………………………………………………...........3

## 2. Руководство выпускной квалификационной работой ………………………...5

3. Структура выпускной квалификационной работы…………………………….7

## 4.Содержание и объем выпускной квалификационной работы………………….7

5. Требования, предъявляемые к оформлению дипломного проекта…………..40

6. Рецензирование дипломных проектов…………………………………………58

7. Порядок защиты дипломного проекта…………………………………………59

Приложения…………………………………………………………………………61

1 Общие положения

1.1 Методические указания к дипломному проектированию в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» по программе подготовки специалистов среднего звена 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» разработаны в соответствии с:

- федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС) по программе среднего профессионального образования (далее - СПО) 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»;

- письмом Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-846 «О направлении методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена» 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»;

- программой государственной итоговой аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»;

1.2 В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является обязательной частью государственной итоговой аттестации (далее ГИА). ВКР в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» выполняется в виде дипломного проекта.

1.3 ГИА по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» проводится в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» с 18.05.2020г. по 26.06.2020г. в 2 этапа.

1.3.1 Первый этап предполагает выполнение дипломного проекта и осуществляется с 18.05.2020 г. по 11.06.2020 г.

1.3.2 Второй этап предполагает защиту дипломного проекта на заседании государственной экзаменационной комиссии и осуществляется с 15.06.2020 г. по 26.06.2020 г.

1.4 Цель защиты дипломного проекта - установление соответствия результатов освоения

студентами ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» образовательной программы СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)», соответствующим требованиям ФГОС СПО.

1.5 Подготовка и защита дипломного проекта способствует систематизации, расширению освоенных время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний и умения выпускника по специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных обучающимися знаний и умений, сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.

1.6 Тематика дипломных проектов соответствует содержанию четырех профессиональных модулей, освоенных студентами по программе подготовки специалистов среднего звена:

−  ПМ01. Организация технического обслуживания и ремонта электрического и

электромеханического оборудования;

−   ПМ 02. Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов;

−   ПМ 03. Организация деятельности производственного подразделения;

- ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

1.7 Темы дипломных проектов носят конкретный  характер,  согласованы с  филиалом "35 СРЗ" ОАО «ЦС «Звездочка», отвечают  современным требованиям развития отрасли, науки и техники, предусматривают  возможность внедрения разработок  студентов в реальное производство (Приложение 1).

## 2 Руководство выпускной квалификационной работой

## (дипломным проектом)

2.1 Выбор темы дипломного проекта обучающимся осуществляется до начала производственной практики (преддипломной), пишется заявление о закреплении темы ВКР, что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.

2.2 Перечень тем дипломных проектов, закрепление их за студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР осуществляются приказом ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 8 (восьми) выпускников.

2.3 Направления предметной области для консультирования и выделение для этих целей часов определяются ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».

2.4. В обязанности руководителя дипломного проекта входят:

- разработка задания на подготовку дипломного проекта;

- разработка совместно с обучающимися плана дипломного проекта;

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь период выполнения дипломного проекта;

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполнения дипломного проекта;

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;

- контроль хода выполнения дипломного проекта в соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для защиты дипломного проекта;

- предоставление письменного отзыва на дипломный проект.

2.5 Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной темой.

Задание на дипломный проект рассматривается на заседании методической комиссии

морских профессий, судостроения и электротехнического обслуживания, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебно-методической работе.

2.6 Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной).

2.7 По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю директора по учебно-методической работе.

2.8 В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.

2.9 В обязанности консультанта ВКР входят:

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса;

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части содержания консультируемого вопроса;

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.

2.10 Нормоконтроль является завершающим этапом процесса разработки ВКР. Основные задачи нормоконтроля: оказание помощи студентам и руководителям ВКР по вопросам использования ими соответствующих ГОСТов и ЕСКД; проверка соответствия текстовых и графических материалов требованиям ГОСТов и ЕСКД и методических указаний по оформлению ВКР. Без подписи консультанта по нормоконтролю и оформления им протокола, ВКР не считается готовым к рецензированию и к защите не допускается.

2.11 Проверенные консультантом по нормоконтролю ВКР возвращаются студенту для внесения исправлений и доработки. Пометки консультанта по нормоконтролю сохраняются до окончательного подписания ВКР проекта должностным лицом.

Если документация заново перерабатывается студентом, то он представляет её на повторный нормоконтроль.

3 Структура выпускной квалификационной работы

3.1 Структура и содержание ВКР определяются ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», как правило, включают в себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из:

-    титульного листа (Приложение 2)

-    задания на выпускную квалификационную работу (Приложение 3);

-    содержания (Приложение 4);

-    введения;

-    основной части;

-    заключения;

-    списка используемых источников и литературы;

-    приложений.

3.2 Объем и содержание дипломного проекта определяются его тематикой и дипломным заданием. Объем ВКР должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без приложений).

## 4 Содержание и объём выпускной квалификационной работы

4.1 Введение

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-технической проблемы, исходные данные для разработки темы, а также четко сформулированные задачи, которые должны быть решены в процессе работы над дипломным проектом (работой).

4.1.1 Во введении следует кратко изложить следующие вопросы:

- данные о современном состоянии научной или инженерной задачи, которой посвящена выпускная квалификационная работа;

- предлагаемый объём использования высокопроизводительных современных методов технической эксплуатации и обслуживания заданного электромеханического и электрического оборудования;

- основные цели и мероприятия, связанные с дальнейшим повышением технического уровня производства, экономией использования основных материалов, улучшением качества продукции и влияние этих факторов на технический прогресс в той отрасли, к которой относится заданная сварная конструкция.

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста работы. Введение состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно сформулировать.

4.1.2 Во введении: необходимо обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы, круг рассматриваемых проблем, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР.

4.1.2.1 Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень её проработанности в различных трудах (инженеров, техников, экономистов).

Пример:

Актуальность темы «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования объекта» заключается в том, что электрооборудование конкретного объекта является типовым (очень часто использующейся в производстве), поэтому технологический процесс монтажа, ремонта и испытаний электрооборудования осуществляется, как правило, на каждом промышленном предприятии.

4.1.2.2 Проблема исследования, как правило, отвечает на вопрос «Что следует изучать?». Проблема исследования показывает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её решению. Определяется 1 - 2 терминами.

Пример:

Проблема исследования заключается в том, что технологический процесс монтажа, ремонта и испытаний электрооборудования конкретного объекта нельзя описать однозначно и одинаково. Маршруты и этапы монтажа, ремонта и испытаний электрооборудования могут быть разными, исходя из условий его эксплуатации и назначения промышленного предприятия. Важно выбрать из альтернативных вариантов самый оптимальный технологический процесс с учётом имеющегося технологического потенциала и возможностей снижения технологической себестоимости монтажа, ремонта и испытаний электрооборудования.

4.1.2.3 Цель исследования должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена на объект. В результате необходимо задать себе цель - разработать усовершенствованную технологию заданного монтажа, ремонта и испытаний электрооборудования, а для достижения этой цели поставить задачи, которые в процессе работы над проектом должны быть решены.

Пример:

Цель исследования: ознакомиться с существующим технологическим процессом монтажа, ремонта и испытаний электрооборудования, оценить его эффективность с технологической и экономической точек зрения и, при необходимости, внести коррективы в маршрут технологического процесса монтажа, ремонта и испытаний заданного электрооборудования, чтобы улучшить технико-экономические показатели работы предприятия.

4.1.2.4 Объект исследования предполагает работу с понятиями, позволяет объяснить – что будет исследоваться? В данном пункте дается определение экономическому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. Объектом может быть личность, среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность предприятия (организации).

Пример:

Объект исследования: проблема повышения эффективности выполнения электромонтажных и ремонтных работ электрического и электромеханического оборудования за счёт технологических инноваций.

4.1.2.5 Предмет исследования определяет – как, через что будет идти поиск? Здесь необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет исследования направлен на практическую деятельность и отражается через результаты этих действий.

Пример:

Предмет исследования: технологический процесс монтажа, ремонта и испытаний электрического и электромеханического оборудования.

4.1.2.6. Гипотеза исследования предполагает утверждение значимости проблемы, предположение, доказательство возможного варианта решения проблемы.

Пример:

Гипотеза исследования: эффективность эксплуатации электрического и электромеханического оборудования повысится, если будет усовершенствован технологический процесс монтажа, ремонта и испытаний вследствие использования новых материалов, приспособлений и инструментов.

4.1.2.7 Задачи исследования соотносятся с гипотезой. Определяются они, исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3-4 задачи.

Пример:

1.​ Описать поворотный сегмент, используемый при разборке асинхронных двигателей, её служебное назначение и особенности применения.

2.​ Произвести оценку технологичности конструкции, обосновать выбор конкретного вида поворотного сегмента.

3. Составить технологический процесс разборки асинхронного двигателя и выпол​нить расчет норм времени на поэтапные операции.

4. Определить технико-экономические показатели.

4.1.2.8 Методы исследования, которые студент может использовать в своей работе над дипломным проектом: дается краткое перечисление методов исследования через запятую без обоснования.

Пример:

Методы исследования: ​ анализ установки для разборки асинхронного двигателя, её технологичности; ​ изучение особенностей её служебного назначения и условий работы; ​ расчёты этапов разборки электрических машин и норм времени на поэтапные операции; ​ расчёт параметров предлагаемой установки.

4.1.2.9 Практическая значимость исследования заключается в возможности использования результатов исследования для решения практических задач.

Пример:

Практическая значимость исследования: заключается в том, что спро​ектированный технологический процесс разборки электрических машин может быть реализован на конкретном производственном участке при использовании специальных сегментов-приспособлений, так как он обеспечивает достижение качества технологической операции при невысокой технологической себестоимости.

4.1.2.10 Структура работы - это завершающая часть введения, в которой в назывном порядке перечисляются структурные части работы.

Пример:

Структура дипломного проекта соответствует логике исследования и включает в себя введение, 3 главы, заключение, список источников и литературы, приложения.

4.1.3 Объем введения должен быть в пределах 4 - 5 страниц.

4.2 Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с логической структурой изложения.

Название главы не должно дублировать название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Основная часть дипломного проекта должна содержать, как правило, три главы.

4.2.1 Первая глава посвящается инженерной подготовке организации технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. Объем первой главы составляет 10-12 страниц. В ней должны быть рассмотрены следующие вопросы:

4.2.1.1 Маршрутно-технологическая нормативная документация на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования

Здесь необходимо осветить: все виды нормативной документации, нормирующей технологические процессы выполнения монтажа, ремонта и испытаний электрического и электромеханического оборудования, область применения и назначение конкретного электрического и электромеханического оборудования, описание принципа действия  оборудования и его конструктивное оформление.

4.2.1.2 Выбор оптимального технологического оборудования для организации эксплуатации электрического и электромеханического оборудования

Здесь необходимо осветить: обоснование выбора основных видов материалов, используемых при изготовлении конкретного электрооборудования, оптимального и рационального технологического оборудования для выполнения предлагаемых технологических процессов. Давая обоснование выбора  материалов и технологического оборудования  рассматривают следующие вопросы:

- обеспечение надежности эксплуатации оборудования при эксплуатации электрооборудования различного исполнения;

- область применения предлагаемого оборудования;

-   обосновав выбор конкретного оборудования, необходимо указать особенности его применения исходя из свойств материалов, применяемых при изготовлении приспособлений.

4.2.2 Вторая глава посвящается анализу организации технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования на основании практического материала, полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:

-   анализ конкретного материала по избранной теме;

-   описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на

основе анализа конкретного материала по избранной теме;

-   описание способов решения выявленных проблем.

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, схемы, диаграммы и графики, чертежи. Объем второй главы составляет 15-20 страниц. В ней должны быть рассмотрены следующие вопросы:

4.2.2.1 Конструкция, технические параметры, характеристики электрического и электромеханического оборудования.

4.2.2.1.1 Описание конструкции рассматриваемого электрооборудования: механических, электромагнитных частей. Выбор конкретных материалов, габаритных размеров рассматриваемого электрооборудования.  Привести технические параметры выбранного оборудования.

4.2.2.1.2 Выбор электрооборудования согласно их характеристикам в зависимости от вида и назначения. Знание характеристик обеспечивает правильный выбор соответствующего оборудования. Необходимо аргументировано обосновать исполнение выбранного электрооборудования.

4.2.2.2 Физические принципы работы, области применения электрического и электромеханического оборудования

Последовательное описание физических принципов работы электрооборудования, определение области его применения.

Анализ функциональных особенностей частей конкретного электрооборудования и объяснение возможного расширения областей применения.

Обязательное использование графических пояснений в виде рисунков, эскизов, сравнительных таблиц, фотографий.

4.2.2.3 Правила и условия эксплуатации электрического и электромеханического оборудования

Важнейшим условием правильной эксплуатации электрического и электромеханического оборудования является своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и периодических профилактических испытаний.

Наряду с повседневным уходом и осмотром оборудования в соответствии с системой ППР через определенные промежутки времени проводят плановые профилактические осмотры, проверки (испытания) и различные виды ремонта. С помощью системы ППР оборудование поддерживается в работоспособном состоянии, частично предотвращаются случаи его отказа.

При плановых ремонтах в результате модернизации оборудования улучшают технические параметры. При планировании и организации ремонтов следует иметь ввиду, что электрическое и электромеханическое оборудование может иметь ремонтопригодную и неремонтопригодную конструкцию. В последнем случае вместо ремонта оборудования осуществляют его замену.

По объему ремонты делятся на текущие и капитальные. К текущим относят ремонты, проводимые вовремя эксплуатации оборудования для гарантированного обеспечения его работоспособности и состоящие в замене и восстановлении его отдельных частей и в их регулировке. Текущий ремонт проводится на месте установки оборудования с его остановкой и отключением.

При капитальном ремонте проводится полная разборка оборудования с заменой или восстановлением любых его частей, включая обмотки двигателей, при этом достигается полное (или близкое к нему) восстановление ресурса оборудования. В настоящее время используют два вида ремонта: текущий и капитальный, хотя для отдельных видов оборудования предусмотрен и средний ремонт.

По назначению ремонты делятся на восстановительный, реконструкцию и модернизацию. Восстановительный ремонт осуществляется без изменения конструкции отдельных узлов всего устройства в целом, технические характеристики оборудования остаются неизменными. При реконструкции возможны изменения отдельных узлов и замена отдельных материалов, из которых они изготовлены, при практических неизменных технических характеристиках оборудования. При модернизации благодаря замене усовершенствованию существующих узлов и применяемых материалов предполагается существенно улучшить технические характеристики оборудования, приблизив их к характеристикам нового современного оборудования.

По методу проведения ремонты делятся на принудительный и послеосмотровый. Принудительный метод применяется в основном для ответственного оборудования. Суть его состоит в том, что через определенные промежутки времени электрическое и электромеханическое оборудование в обязательном порядке подвергают капитальному ремонту, также через определенные промежутки времени проводят текущие ремонты в соответствии с длительностью ремонтного цикла и его структурой. При этом ресурс оборудования между ремонтами полностью не используется, и в ремонт может попасть исправное оборудование. Поэтому данный вид ремонта является наиболее дорогим.

При послеосмотровом методе ремонта электрическое и электромеханическое оборудование подлежит капитальному ремонту только после осмотра и профилактических испытаний во время очередной ревизии или текущего ремонта. Ресурс оборудования используется при этом методе ремонта полностью, поэтому стоимость ремонтов меньше. Однако из-за возможности внеочередного незапланированного ремонта усложняется процесс его проведения и может увеличиться его длительность. С принудительного на послеосмотровый метод ремонта можно переводить оборудование массового применения, не отнесенное к основному и имеющее достаточный обменный парк.

По форме организации ремонты разделяются на централизованную, децентрализованную и смешанную формы. При централизованной форме ремонт, испытания и наладка электрического и электромеханического оборудования осуществляются специализированными ремонтно-наладочными предприятиям использования местных ремонтно-эксплуатационных служб. К этой форме ремонта относится и фирменное ТО (в настоящее время проводится в отношении ответственного импортного оборудования). Усовершенствование этой формы ремонта предполагает создание центрального обменного фонда оборудования и расширение его номенклатуры, а также распространения сферы услуг ремонтных предприятий на проведение текущих ремонтов и профилактического обслуживания. Централизованная форма ремонта обеспечивает наиболее высокое качество работ.

При децентрализованной форме ремонт, испытания и наладка оборудования осуществляются ремонтными службами предприятия, на котором установлено это оборудование. При смешанной форме ремонта часть работ выполняется централизованно сторонними организациями), а часть -- децентрализовано (собственными ремонтными службами). Степень централизации зависит от характера предприятия, типа и мощности оборудования.

При планировании ремонтного производства вводится понятие ремонтного цикла, определяемого календарным временем между двумя плановыми капитальными ремонтами. Для вновь вводимого в эксплуатацию оборудования под ремонтным циклом понимается календарное время от ввода в эксплуатацию до первого планового капитального ремонта. Продолжительность ремонтного цикла определяется условиями эксплуатации, требованиям надежности, ремонтопригодности, правилами технической эксплуатации и инструкциями завода-изтотовителя электрического и электромеханического оборудования.

4.2.2.4   Обеспечение безопасных условий труда в процессе эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, строительских норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации

Средства защиты, инструмент и приспособления, применяемые при обслуживании и ремонте электроустановок должны удовлетворять требованиям соответствующих государственных стандартов и действующих правил применения и испытания средств защиты.

При проведении строительно-монтажных, наладочных и ремонтных работ на действующих электроустановках сторонними организациями должны быть разработаны совместные мероприятия по безопасности труда, производственной санитарии, взрыво - и пожаробезопасности, учитывающие взаимодействие строительно-монтажного и эксплуатационного персонала.

Пожарная безопасность электроустановок, зданий и сооружений, в которых они размещены, должна отвечать требованиям действующих правил пожарной безопасности (ППБ), а также отраслевых правил, учитывающих особенности отдельных производств. Электроустановки должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения

При эксплуатации электроустановок должны приниматься меры для предупреждения или ограничения вредного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные объекты, снижения звукового давления, вибрации, электрических и магнитных полей и иных вредных физических воздействий, и сокращения потребления воды из природных источников. Эксплуатация электроустановок без устройств, обеспечивающих соблюдение установленных санитарных норм и правил и природоохранных требований или с неисправными устройствами, не обеспечивающими соблюдение этих требований, не допускается.

Формирование основных требований к выполнению организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасность выполняемых работ.

4.2.2.5 Проведение стандартных и сертифицированных испытаний электрического и электромеханического оборудования

В Нормах применяются следующие понятия

-Испытательное напряжение промышленной частоты - действующее значение напряжения переменного тока 50 Гц, которое должна выдерживать в течение заданного времени внутренняя и внешняя изоляция электрооборудования при определённых условиях испытания.

-Испытательное выпрямленное напряжение - амплитудное значение напряжения, прикладываемого к электрооборудованию в течение заданного времени при определённых условиях испытания.

Электрооборудование с нормальной изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения в электроустановках, подверженных действию атмосферных перенапряжений, при обычных мерах по молниезащите.

Электрооборудование с облегчённой изоляцией - электрооборудование, предназначенное для применения лишь в электроустановках, не подверженных действию атмосферных перенапряжений, или при специальных мерах по молниезащите, ограничивающих амплитуду атмосферных перенапряжений до значений, не превышающих амплитуду одноминутного испытательного напряжения промышленной частоты.

Ненормированная измеряемая величина - величина, абсолютное значение которой не регламентировано нормами.

Указанная для отдельных видов электрооборудования периодичность испытаний является рекомендуемой и может быть изменена решением технического руководителя.

Нормы испытаний электрооборудования иностранных фирм должны устанавливаться с учётом указаний фирмы-изготовителя.

Электрооборудование после ремонта испытывается в объёме, определяемом нормам. До начала ремонта испытания и измерения производятся для установления объёма и характера ремонта, а также для получения исходных данных, с которыми сравниваются результаты послеремонтных испытаний и измерений.

Объём и периодичность испытаний и измерений электрооборудования электроустановок в гарантийный период работы должны приниматься в соответствии с указаниями инструкций заводов-изготовителей.

Заключение о пригодности электрооборудования к эксплуатации выдаётся не только на основании сравнения результатов испытаний и измерений с нормами, но и по совокупности результатов всех проведённых испытаний, измерений и осмотров.

Значения параметров, полученных при испытаниях и измерениях, должны быть сопоставлены с результатами измерений однотипного электрооборудования или электрооборудования других фаз, а также с результатами предыдущих измерений и испытаний, в том числе с исходными их значениями.

Если напряжением промышленной частоты производятся без отсоединения ошиновки от электрооборудования, то значение испытательного напряжения принимается по нормам для электрооборудования с самым низким испытательным напряжением.

Испытания и измерения должны проводиться по программам (методикам), утверждённых в установленном порядке (рекомендованных) документов, типовых методических указаний по испытаниям и измерениям.

Программы должны предусматривать меры по обеспечению безопасного проведения работ.

Результаты испытаний, измерений и опробований должны быть оформлены протоколами или актами, которые хранятся вместе с паспортами на электрооборудование.

Перед проведением испытаний и измерений электрооборудования (за исключением вращающих машин, находящихся в эксплуатации) наружная поверхность его изоляции должна быть очищена от пыли и грязи, кроме тех случаев, когда измерения проводятся методом, не требующим отключения оборудования.

При измерении параметров изоляции электрооборудования должны учитываться случайные и систематические погрешности, обусловленные погрешностями измерительных приборов и аппаратов, дополнительными ёмкостями и индуктивными связями между элементами измерительной схемы, воздействием температуры, влиянием внешних электромагнитных и электростатических полей на измерительное устройство, погрешностями метода и т.п. При измерении тока утечки (тока проводимости) в случае необходимости учитываются пульсации выпрямленного напряжения.

Электрооборудование, забракованное при внешнем осмотре, независимо от результатов испытаний и измерений должно быть заменено или отремонтировано.

Результаты испытания повышенным напряжением считается удовлетворительным, если при приложении полного испытательного напряжения не наблюдалось скользящих разрядов, толчков тока утечки или плавного нарастания тока утечки, пробоев или перекрытий изоляции, и если сопротивление изоляции, измеренное мегомметром, после испытания осталось прежним.

Тепловизионный контроль состояния электрооборудования следует по возможности производить для электроустановки в целом

Техническое диагностирование электроустановок

Задачи технического диагностирования:

Определения вида технического состояния

Поиск места отказа или неисправностей

Прогнозирование технического состояния

Условия технического диагностирования:

Установить показатели и характеристики диагностирования

Обеспечить приспособленность электроустановки к техническому диагностированию

Разработать и осуществить диагностическое обеспечение

Показатели и характеристики технического диагностирования

Устанавливаются следующие показатели диагностирования:

Показатели точности и достоверности диагностирования

Показатели технико-экономические

Устанавливаются следующие характеристики диагностирования:

-Номенклатура параметров электроустановки, позволяющих определять её техническое состояние (при определении вида технического состояния электроустановки).

-Глубина поиска места отказа или неисправности, определяемая уровнем конструктивной сложности составных частей или перечнем элементов, с точностью до которых должно быть определено место отказа или неисправности (при поиске места отказа или неисправности).

-Номенклатура параметров изделия, позволяющих прогнозировать его техническое состояние (при прогнозировании технического состояния).

-Номенклатура диагностических параметров должна удовлетворять требованиям полноты, информативности и доступности измерения при наименьших затратах времени и стоимости реализации.

4.2.3. Третья глава посвящается организации деятельности производственного электротехнического подразделения

4.2.3.1 Контроль  качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов

Особое место в управлении качеством продукции занимает контроль качества. Именно контроль как одно из эффективных средств достижения намеченных целей и важнейшая функция управления способствует правильному использованию объективно существующих, а также созданных человеком предпосылок и условий выпуска продукции высокого качества. От степени совершенства контроля качества, его технического оснащения и организации во многом зависит эффективность производства в целом.

Именно в процессе контроля осуществляется сопоставление фактически достигнутых результатов функционирования системы с запланированными. Современные методы контроля качества продукции, позволяющие при минимальных затратах достичь высокой стабильности показателей качества, приобретают все большее значение.

Процесс контроля должен пройти следующие стадии:

1  Определение концепции контроля;
2  Определение цели контроля (решение о целесообразности, правильности, регулярности, эффективности процесса управления);
3. Планирование проверки:
а) объекты контроля (потенциалы, методы, результаты, показатели и т.д.);
б) проверяемые нормы (этические, правовые, производственные);
в) субъекты контроля (внутренние или внешние органы контроля);
г) методы контроля;
д) объем и средства контроля (полный, сплошной, выборочный, ручной, автоматический, компьютеризированный);
е) сроки и продолжительность проверок;
ж) последовательность, методики и допуски проверок.
4  Определение значений действительных и предписанных.
5  Установление идентичности расхождений (обнаружение, количественная оценка).
6  Выработка решения, определение его веса.
7  Документирование решения.
8  Метапроверка (проверка проверки).
9  Сообщение решения (устное, письменный отчет).
10  Оценка решения (анализ отклонений, локализация причин, установление ответственности, исследование возможностей исправления, меры по устранению недостатков).

Виды контроля различают по следующим признакам:

1 По принадлежности субъекта контроля к предприятию:
внутренний;
внешний;

2 По объекту контроля:
контроль за процессами;
контроль за решениями;
контроль за объектами;
контроль за результатами.

3 По регулярности:
системный;
нерегулярный;
специальный.

Контроль качества должен подтверждать выполнение заданных требований к продукции, включая в себя:

· входной контроль (материалы не должны использоваться в процессе без контроля; проверка входящего продукта должна соответствовать плану качества, закрепленным процедурам и может иметь различные формы);

· промежуточный контроль (организация должна иметь специальные документы, фиксирующие процедуру контроля и испытаний внутри процесса, и осуществлять этот контроль систематически);

· окончательный контроль (предназначен для выявления соответствия между фактическим конечным продуктом и тем, который предусмотрен планом по качеству; включает в себя результаты всех предыдущих проверок и отражает соответствие продукта необходимым требованиям);

· регистрация результатов контроля и испытаний (документы о результатах контроля и испытаний предоставляются заинтересованным организациям и лицам).

Для принятия решения о контроле и организации процессов контроля могут иметь значение ряд критериев: его эффективность, эффект влияния на людей, задачи контроля и его границы.

4.2.3.2 Показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения

Технико-экономические показатели проекта (расчёт экономической эффективности проекта).

В данной главе необходимо рассмотреть основные вопросы планирования производственного процесса на конкретном участке.

При этом необходимо решить экономические, технические и организационные задачи, тесно связанные между собой.

Экономические задачи:

- установление производственной программы цеха с указанием номенклатуры изделий, их количества, массы, габаритов и т. п.;

- обеспечение сырьем, материалами, полуфабрикатами;

- определение необходимых размеров основных и оборотных средств и себестоимости продукции;

- решение вопросов межзаводской и межцеховой кооперации.

Технические задачи:

- проектирование технологического процесса;

- определение фонда времени работы оборудования и рабочих;

- расчет трудоемкости работ;

- расчет количества оборудования;

- расчет производственных рабочих и в целом работающих;

- планировка цеха;

- подбор оборудования и составление спецификации;

- расчет количества материалов и различных видов энергии;

- разработка вопросов, связанных с транспортом, освещением, вентиляцией, отоплением и т. п.;

- определение размеров зданий, выбор их типов и форм;

- разработка мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

Организационные задачи:

- разработка структуры управления, распределение функций между должностными лицами;

- управление технической и финансово-хозяйственной частью;

- организация труда и рабочих мест.

Определение трудоемкости по виду электромонтажных работ

Трудоемкость зависит от конструктивных особенностей и технологического состояния объекта электромонтажных работ и измеряется количеством затрат труда ремонтного персонала в человеко-часах, необходимых для выполнения данного вида работ.

При анализе и планировании деятельности промышленного предприятия, а также для оценки производительности живого труда, используется трудоемкость.

Преимущества показателя трудоемкости состоит в том, что она позволяет судить об эффективности затрат живого персонала на разных стадиях изготовления конкретного вида продукции, не только по предприятию, но и в цехе, на участке и на рабочем месте.

Трудоемкость – это затраты рабочего времени на производство единицы продукции.

40*1/5=8 чел.-час

Исходя из таблицы 1 трудоемкость работ считают как 1/5 от общей трудоемкости работ.

Для наглядности трудоемкость приводится в таблице 1.

Расчет численности персонала по виду электромонтажных работ.

Для того чтобы рассчитать численность персонала на выполнение электромонтажных работ необходимо учитывать коэффициенты, которые зависят от расположения электрооборудования (от 2,2 до 2,6) и количества единиц электрооборудования, расположенных на участке (от 0,4 до 1)

Численность ремонтного персонала находится по следующей формуле:

Uрем = Трем /tэф., где

Трем - численность ремонтного персонала

tэф. - эффективное рабочее время за период ремонта

1*40+2,6*8=60,8

Эффективное рабочее время за период ремонта составляет 3 дня, т.к. рабочая смена ремонтного персонала составляет восьмичасовой рабочий день, то эффективное время составляет 24 часа.

Таблица 1- Проведение электромонтажных работ

Число необходимого персонала: Uрем = 60,8/24= 3

Расчет показал, что для проведения ремонта требуется 3 человека.

4.2 Расчет основного фонда заработной платы персонала

В приведенных расчетах используется следующая тарифная сетка:

III разряд – 88,14 руб. в час;

IV разряд – 99,59 руб. в час;

V разряд – 114,45 руб. в час.

Для определения отработанного времени, следует сложить трудоемкость работ по ремонту электрооборудования, т.е. определить эффективное рабочее время за период ремонта, которое составляет 3 рабочих дня. Так как рабочая смена ремонтного персонала 8 часов, то эффективное 24.

4.2.3.1.5.9 Расчет экономической эффективности проекта

В системе показателей экономической эффективности проекта должны особенно выделяться те, которые подчеркивают направленность дипломных проработок на реализацию управленческих решений по экономии труда, материалов, электроэнергии и других ресурсов, лучшему использованию оборудования и т.д.

Исходя из этого, в выводах следует привести следующие показатели:

- экономический эффект;

- срок окупаемости капитальных вложений;

- экономия от снижения себестоимости.

В обобщенном виде состав основных и дополнительных показателей оценки экономической эффективности проекта приведен в таблице 6.

Таблица 6 - Технико-экономические показатели проекта

| Показатели | Обозначение | Базовый вариант | Новый вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения, руб. | К |  |  |
| Дополнительные капитальные вложения | ∆К |  |  |
| Технологическая себестоимость, руб. | С |  |  |
| Снижение себестоимости, %. | ΔС |  |  |
| Годовая экономия от снижения себестоимости, руб. | Эт |  |  |
| Годовой экономический эффект, руб. | Эф |  |  |
| Срок окупаемости капитальных вложений на проект, лет. | Т |  |  |

За базовый вариант принимается заменяемая техника, а при организации новых сварочных производств – лучшая спроектированная техника.

1 Снижение себестоимости, %:

,

где С1 и С2 – себестоимость продукции по базовому и новому вариантам.

2 Расчет годовой экономии от снижения себестоимости, руб.:

Эт = С1-С2

3 Годовой экономический эффект:

Эф = Эт – К * Ен

где К – капитальные вложения в производственные фонды, руб.;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, равен 0,15.

4 Срок окупаемости капитальных вложений, лет:

Выводы. В выводах даётся заключение о рентабельности и экономической эффективности проекта.

4.2.4. Обеспечение безопасных условий труда в процессе эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования

Обеспечение безопасных условий труда при изготовлении сварной конструкции.

В этой части организационного раздела необходимо изложить материал с точки зрения мастера производственного участка и отразить следующее:

- общие требования для допуска к сборке работающего;

- производственные опасности при сборке;

- мероприятия по борьбе с загрязнениями воздуха, шумом, вибрацией,

нормы освещения, вентиляция, места расположения оборудования для

вентиляции;

- меры предохранения от поражения электрическим током;

- меры предохранения от излучения дуги и ожога;

- меры безопасности при работе с защитными газами;

противопожарные мероприятия на участке.

4.3 Заключение является завершающей частью дипломного проекта, которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Как итоговым результатом работы является заполненная карта технологического процесса (см.пример Приложение 9).

Заключение должно составлять не более 2-5 страниц текста.

Заключение лежит в основе доклада студента на защите.

4.4. Список используемых источников и литературы отражает перечень источников, которые использовались при написании дипломного проекта (не менее 20 источников), составленный в следующем порядке:

федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим);

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);

- иные нормативные правовые акты;

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);

- иностранная литература;

- интернет-ресурсы.

Список используемых источников и литературы рекомендуемый при написании дипломного проекта:

- Акимова Н.А.  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования/ Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф. – М.: Академия, 2016. – 296с.ГОСТ 319946-2016. Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи.

- Альбом воздушных линий низкого напряжения с самонесущими изолированными проводами. HUBIX SARATOV, 2007. Режим доступа: [http://опора-лэп.рф/files /1/hubix_proekt.pdf]

- Драчева Е.Л., Юликов Л.И.   Менеджмент.  –  М.:  Академия, 2015. - 288с.

- Драчева Е.Л.  Менеджмент (15 –е изд.), (в электронном формате).  ЭБС – М.: Академия, 2015

- Железобетонная опора: основные разновидности и особенности применения. Режим доступа: [http://masterabetona.ru/727-zhelezobetonnaya-opora]

- Конструкции воздушных и кабельных линий электропередачи. М.А Мельников.  Инженер-проектировщик ООО «Современные технологии Сибирь», 2016. Режим доступа: [http://fs.nashaucheba.ru/docs/180/index-169157.html?page=6]

- Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов. – М.: Академия, 2016. – 311 с.

- Макаров Е.Ф. Обслуживание и ремонт электрооборудования электростанций и сетей. - М.:  ИРПО: Академия, 2016. – 448 с.

- Монтаж воздушной линии с самонесущим изолированным проводом с изолированной несущей нейтралью. Группа компаний "ЛОКУС", 2016. Режим доступа: [http://locus.ru/library/wire/866/page/1/]

- Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами (СИП). ЗАО НИЦ "СТАРИНФО", 2017.  Режим доступа: [http://www.electrolibrary.info/ montag-vlsip.pdf]

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования. Практическое пособие для электромонтера/ Сост. Е.М. Костенко. – М.: НЦЭНАС, 2016. – 320с.

- Нестеренко В.М., Мысьянов А.М. Технология электромонтажных работ. – М.: Академия, 2016. – 586 с.

- Особенности монтажа самонесущих изолированных и защищенных проводов при строительстве воздушных линий электропередачи 0,38-35 кВ. Рекламно-информационный журнал "Электротехнический рынок" № 3, 2017. Режим доступа: [http://market.elec.ru/nomer/3/sip-35kv/]

- Петросов С.П. Ремонт и обслуживание бытовых машин и приборов. – М.: Академия, 2015. - 320с.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. – М.: НЦ ЭНАС, 2015.

- Правила приемки в эксплуатацию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ с самонесущими изолированными проводами. РД 153-34.02-20.408-97.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – Феникс, 2015. – 314 с.

- Приемка воздушной линии в эксплуатацию - Монтаж воздушных линий электропередачи. Электроэнергетика. Режим доступа: [http://forca.ru /instrukcii-po-ekspluatacii/vl/montazh-vozdushnyh-linii-elektroperedachi_5.html]

- Расчетные индексы пересчета сметной стоимости строительства к ценам базисного уровня 2000 года. Выпуск 75 на 2 квартал 2015 г. Региональный центр ценообразования, Мурманская область.

- РД 153-34.3-03.285-2002. Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность. - М.: ПрофОбрИздат, (в электронном формате) – М.: Академия, 2015.ЭБС 2016. – 230с. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (предприятия). Учебное пособие для СПО. - 6-е изд., перераб. - М.: КноРус, 2016.

- Сибикин Ю.Д. Электробезопасность. - М.: ПрофОбрИздат, (в электронном формате) – М.: Академия, 2015.ЭБС 2016. – 230с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин Ю.М.  Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. (в электронном формате) – М.: Академия, 2015.ЭБС Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники. - М.: Издательский дом «Академия», 2017.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин Ю.М.  Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. (в электронном формате) – М.: Академия, 2017.ЭБС

- Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. Общепромышленные механизмы и бытовая техника. – М.: Академия, 2014. – 220 с.

- Строительные нормы и правила. СНиП 3.05.06. -85. Электротехнические устройства.

- Феофанов А.Н. и др. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения: Учебник. – М.: Академия,2015

- Хрусталева З.А. Электрические и электронные измерения в задачах, вопросах и упражнениях. – М.: Академия, 2017. – 176с.

- Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и техническое регулирование. – М.: Академия, 2017. – 320 с

- Электрик по ремонту электрооборудования. – М.:  Академия, 2017. (Электронный учебник)

- Электрооборудование судов. Правила и нормы проектирования и электромонтажа. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2014. – 24с.

5 Требования, предъявляемые к оформлению дипломного проекта

Оформление расчётно-пояснительной записки должно соответствовать действующим стандартам ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы», ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила оформления».

Требования к оформлению графической части установлены в соответствии со стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

5.1 Указания по оформлению пояснительной записки

Общие требования к текстовым документам регламентированы ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам».

5.1.1 Текст документа должен быть подготовлен с использованием компьютера в текстовом редакторе Microsoft Word  на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297) черным цветом (шрифт - Times New Roman, размер - 14), междустрочный интервал - полуторный, выравнивание текста - по ширине, абзацный отступ -1,25 см. Без расстановки переносов. Иллюстрированный материал (таблицы, схемы, диаграммы и т.п.) при необходимости можно выполнять на листах большего формата.

5.1.2 На листах документа оформляются рамки. Рамки выполняются на электронном печатающем устройстве. Требования к оформлению рамки регламентированы ГОСТ 2.106-96 «Текстовые документы». Требования к оформлению основной надписи регламентированы ГОСТ 2.104-2006 «Основные надписи» (Приложение 1).

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк должны быть 3-5 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм.

5.1.3 Исправления в тексте не допускаются. Незначительные опечатки, помарки и графические неточности, обнаруженные в процессе выполнения документа, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным способом или чёрными чернилами рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются.

5.2 Основная надпись

5.2.1 При заполнении основной надписи для первого или заглавного листа работы соблюдаются следующие требования:

-	в графе 1 – указывается название раздела;

-	в графе 2 – указывается обозначение (шифр) документа:

ХХХ ХХХ-ХХ.ХХХХ 000ПЗ(ЛУ)

ХХХ - условное обозначение документа (ВКР, КР, КП, Кр, Отч);

- ВКР – выпускная квалификационная работа;

- КР – курсовая работа;

- КП – курсовой проект;

- Кр. – контрольная работа (реферат) и другие обязательные письменные работы;

- Отч – отчет по практике.

ХХХ – наименование специальности:

- ТОиРАТ – техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

- ТМ – технология машиностроения;

- СП – сварочное производство;

- ТЭиОЭЭО -  техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования;

- Судо – судостроение;

ХХ – год набора;

- ХХХХ – индивидуальный номер студента.

ПЗ – пояснительная записка

ЛУ – лист утверждения

Пример

ВКР ТОиРАТ-14.1523 000ПЗ

- в графе 4 – указывается литера, присвоенная работе (для всех видов работ разработанных в учебных заведениях принимают учебную литеру) на документе в бумажной форме графу заполняют первую графу, ставят индекс «У»;

-	в графе 7 – указывается порядковый номер листа;

-	в графе 8 – указывается общее количество листов раздела;

-	в графе 9 – указывается наименование учебного заведения;

-	в графе «Разраб.» – указывается фамилия и инициалы автора работы;

-	в графе «Пров.» - указывается фамилия и инициалы руководителя или консультанта по разделу;

-	в графе «Н.контр.» - указывается фамилия и инициалы консультанта по нормоконтролю;

-	в графе «Утв.» - указывается фамилия и инициалы утвержденного приказом лица;

-	в графе «Дата» – указывают дату подписания документа, на момент сдачи на проверку.

Пример заполнения основной надписи для первого и листов разделов.

Пояснения к оформлению обозначения (шифра) работы

ВКР ТОиРАТ-14.0523 000ПЗ

ВКР – выпускная квалификационная работа;

ТОиРАТ – специальность;

14 – год поступления;

0523 – индивидуальный номер студента;

000 – порядковый номер документа (в пояснительной записке всегда – 000);

ПЗ - пояснительная записка.

Основная надпись для первого листа текстового документа размещается на каждом разделительном листе разделов, на всех последующих листах размещают основную надпись для последующих листов текстового документа.

Содержание, Введение, Заключение, Список использованных источников и литературы, Список принятых сокращений и Приложения разделами не являются.

5.2.2 При заполнении основной надписи для последующих листов работы следует соблюдать следующие требования:

-	в графе 2 – обозначение (шифр) документа;

-	в графе 7 – порядковый номер листа.

В основных надписях для последующих листов работы подписи не ставят.

Пример заполнения основной надписи для последующих листов работы

Пояснения к оформлению обозначения (шифра) документа

Пояснения к оформлению обозначения (шифра) работы

ВКР ТОиР-14.0523 000ПЗ

ВКР – выпускная квалификационная работа;

ТОиРАТ – специальность;

14 – год поступления;

0523 – индивидуальный номер студента;

000 – порядковый номер документа (в пояснительной записке всегда – 000);

ПЗ - пояснительная записка.

5.3 Построение документа

5.3.1 Текст документа при необходимости разделяют на разделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделённых точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.

Если подраздел имеет пункты, то нумерация пунктов должна быть в пределах данного подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, в конце пункта точка не ставится.

Пример

5.3.2 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.3.1.2, 4.2.1.3 и т.д.

5.3.3 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка.

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа, как показано на примере:

Пример 1

- первый вариант;

- второй вариант;

- …

Пример 2

а) ___________________

б) ___________________

1) ________________

2) ________________

в) ___________________

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется.

5.3.4 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовок не имеют.

Заголовки должны чётко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

Заголовки разделов пишутся прописными буквами (подразделов – с прописной буквы) с абзацного отступа без точки в конце, не подчёркивая и не выделяя, выравнивание по ширине страницы.

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Расстояние между заголовком раздела и подраздела должно быть равно одному межстрочному интервалу. Расстояние между заголовком (подразделов, пунктов) и текстом – равно также одному межстрочному интервалу. Отступ между текстом и следующим подразделом (пунктом) – один межстрочный интервал.

Заголовок не должен быть последней строкой на странице.

Пример

1 Разработка технологического процесса монтажа асинхронного двигателя

1.1 Общее описание асинхронного двигателя

1.1.1 Основные показатели двигателя с фазным ротором

Текст

1.1.2 Основные показатели двигателя с короткозамкнутым ротором

1.1.2.1 Текст

1.1.2.2 …

5.3.5 Наименование структурных элементов «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников и литературы» служат заголовками структурных элементов документа.

Заголовки структурных элементов документа записываются в виде заголовка с абзацного отступа прописными буквами без точки в конце, не подчеркиваются и не выделяются.

Расстояние между заголовком и последующим текстом должно быть равно одному межстрочному интервалу.

Пример

СОДЕРЖАНИЕ

Текст

Каждый структурный элемент документа следует печатать с нового листа (страницы).

Заголовки содержания должны точно соответствовать заголовкам в тексте.

5.3.6 Страницы текстового документа следует нумеровать арабскими цифрами без точки в конце, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту включая приложения. Номер станиц проставляется в специальной графе 7 основной надписи, шрифт 12.

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. Номер страницы на титульном листе и листе задания (если присутствует) не проставляют. Первая цифра нумерации листов ставится на содержании.

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц документа.

Иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают, как одну страницу.

5.4 Изложение текста документа

5.4.1 Полное наименование работы на титульном листе, в задании, в основной надписи и при первом упоминании в документе должно быть одинаковым. В последующем тексте порядок слов в наименовании должен быть прямым, т.е. на первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а затем название (имя существительное); при этом допускается употреблять сокращенное наименование. Наименования, приводимые в тексте документа и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

5.4.2 Текст документа должен быть кратким, чётким и не допускать различных толкований.

При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова – «могут быть», «как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д.

В документе должны применять термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а в случае отсутствия – общепринятые в научно-технической литературе.

Если в документе применяется специфическая терминология, то перед списком использованных источников и литературы должен быть приведён перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень принятых терминов включается в содержание ВКР.

5.4.3 В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;

- применять для обозначения одного и того же понятия различные термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;

- применять произвольные словообразования;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии и соответствующими государственными стандартами, а также в данном документе;

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без указания их числовых значений, за исключением обозначений единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и приведённых рисунках.

4.4 В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается:

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин (следует писать слово «минус»);

- применять знак «Ø» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте документа, перед размерным числом писать знак «Ø»;

- применять без числовых значений математические знаки, например> (больше), <(меньше), = (равно), ≤ (меньше или равно), ≥ (больше или равно), ≠ (не равно), а также знаки % (проценты), № (номер).

5.4.5 Перечень допускаемых сокращений слов установлен ГОСТ 2.316.

Если в документе принята особая система сокращений слов или наименований, то перед перечнем принятых терминов должен быть приведён перечень принятых сокращений.

5.4.6 Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах. В тексте документа перед обозначением параметра приводят его пояснение, например, «Временное сопротивление разрыву σв».

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или перечне обозначений.

5.4.7 В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с требованиями действующих стандартов. Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин не допускается.

5.4.8 В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц счёта следует записывать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и единиц счёта от единицы до девяти (целых чисел) – словами.

Примеры

1) Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м.

2) Отобрать 15 труб для испытаний на давление.

3) Температура окружающей среды составляет 3,2 °С.

5.4.9 Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической величины, то её указывают только после последнего числового значения, например, 1,50; 1,75; 2,00 м.

5.4.10 Если в тексте документа приводят диапазон значений физической величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают после последнего числового значения диапазона.

Примеры

1) От 1 до 5 мм.

2) От 10 до 100 кг.

3) От плюс 10 до минус 40 °С.

4) От плюс 10 до плюс 40 °С.

Недопустимо отделять наименование единицы физической величины от её числового значения (переносить его на другую строку или страницу).

5.4.11 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять словосочетания «должно быть не более (не менее)».

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует применять словосочетания «не должно быть более (менее)».

Пример

Массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна быть не менее 99,4%.

5.4.12 Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, необходимой для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. Округление числовых значений величин различных типоразмеров, марок и т. п. изделий одного наименования должно осуществляться до одинакового количества десятичных знаков – первого, второго, третьего и т. д., например, если градация толщины стальной горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством десятичных знаков, например: 1,50; 1,75; 2,00.

4.13 Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением размеров в дюймах, которые следует записывать ¼"; ½". При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например, 5/32; (50А-4С) /(40В+20).

5.5 Оформление формул

5.5.1 Формулы в общем виде следует выделять из текста в отдельную строку, выравнивание по центру. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки.

Формулы печатаются при помощи графического редактора Microsoft Word с использованием встроенного приложения «Работа с формулами», черным цветом (шрифт - Cambria Math, размер - 14). Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается.

5.5.2 Формулы, за исключение формул, помещаемых в приложении, должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Номер формулы заключают в круглые скобки и располагают на уровне формулы у правого края строки. Одну формулу обозначают (1).

Ссылки в тексте на формулы их порядковые номера заключают в скобках, например …. в формуле (1).

Пример

|  | (1) |
| --- | --- |

5.5.3 В формулах следует применять обозначения (символы), установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться от левого края (без абзацного отступа) со слова «где» без двоеточия после него. Пояснения символов выравниваются по тире после самого длинного буквенного обозначения, а вторую (и последующие) строки расшифровки набирают от начала первой её строки.

Пример

Плотность каждого образца ρ, кг/м3, вычисляют по формуле

|  | (1) |
| --- | --- |

где  	m - масса образца, кг;

V - объем образца, м3.

Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом, разделяют запятой.

Пример

| , , , | (41) |
| --- | --- |

5.5.4 При выполнении расчётов сначала пишется формула в общем виде, после знака равенства – численные значения величин, затем конечный результат, после чего производится расшифровка символов, входящих в формулу. Формула набирается от левого края (без абзацного отступа).Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться от левого края (без абзацного отступа) со слова «где» без двоеточия после него. Пояснения символов выравниваются по тире после самого длинного буквенного обозначения, а вторую (и последующие) строки расшифровки набирают от начала первой её строки.

Пример

1.1  Плотность   породы в массиве

где  	m - масса образца, кг;

V - объем образца, м3.

5.5 Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, при этом знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяется знак «×».

Пример 1

Пример 2

5.6 Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул.

5.6 Оформление иллюстраций

5.6.1 Количество иллюстративного материала (рисунков, графиков, картинок, фотографий, диаграмм, чертежей) должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и  ЕСТД. Иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».

При ссылках на иллюстрации следует писать: «…в соответствии с рисунком 2».

5.6.2 Под иллюстрацией пишется слово «Рисунок», проставляется его порядковый номер арабской цифрой, после которой ставится тире, и с прописной буквы пишется название, используется шрифт 12. Название текста выравнивается по центру. Точка в конце названия рисунка не ставиться. Перед и после иллюстрации всегда пропускается одна строка.

Иллюстрации и таблицы в зависимости от их размеров помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице.

5.6.3 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст) и составные части изделия, слово «Рисунок» и наименование рисунка помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Пример 1

###### Рисунок 1 – Схема работы привода вентилятора

Пример 2

1 – блок-картер (блок цилиндров); 2 – прокладка головки блока; 3 – головка блока; 4 – прокладка клапанной крышки; 5 – клапанная крышка.

Рисунок 2 – Корпусные детали двигателя

Номера позиций составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов – позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия. Размер шрифта пояснительного текста – 12.

Исключения составляют электро- и радиоэлементы являющиеся органами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) дополнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и настройки, позиционные обозначения и надписи на соответствующей планке панели.

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа.

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита.

5.7 Оформление и построение таблиц

5.7.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Допускается располагать таблицу вдоль длинной стороны листа документа (за исключение листов формата А4).

5.7.2 Таблица размещается через один межстрочный интервал после текста. После таблицы текст продолжается через один межстрочный интервал.

5.7.3 Название таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, быть точным, кратким.

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с её номером через тире с прописной буквы, точка в конце названия таблиц не ставиться. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами (нумерация сквозная). Название таблицы не выделяется, шрифт 14.

Требования к оформлению таблицы

Пример

Таблица 2 – Технические данные двигателей

| Тип двигателя | Рном,кВт | Uном, В | Iном, А | кол-во, шт. | Iпус/Iном | соs φ | n, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4А80В2 | 2,2 | 380 | 4,18 | 8 | 7 | 0,8 | 3000 |
| 4А80А2 | 1,5 | 380 | 2,8 | 1 | 7 | 0,8 | 3000 |

5.7.4 Таблицы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами в пределах всего документа. Если таблица в документе одна, то она обозначается «Таблица 1 - …».

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица …» с указанием её номера.

5.7.5В ячейках таблицы применяется шрифт 12 размера, одинарный интервал без абзацного отступа; цифровые значения выравниваются по центру, буквенные – по левому краю; центровка текста производится по горизонтали и вертикали. Высота строк таблицы должна быть не менее 6 мм.

Пример

Таблица …

| Тип ТС | Списочное количество автотранспортных средств |
| --- | --- |
|  | до 100 | св.100 до 200 | св.200 до 300 | св.300 до 500 | св.500 до 800 | св.800 |
|  | Площадь застройки территории Кз, % |
| Легковые автомобили | 52 | 52 | 52 | 55 | 56 | 58 |
| Грузовые автомобили | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 |
| Автобусы | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |

5.7.6 Заголовки граф и строк таблицы следует писать в именительном падеже единственного числа с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком (пример 1), или с прописной буквы, если они имеют самостоятельные значения (пример 2). В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.

Пример 1

Таблица …

| Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | Внутренний диаметр шайбы | Толщина шайбы |
| --- | --- | --- |
|  |  | лёгкой | нормальной | тяжёлой |
|  |  | a | b | a | b | a | b |
| 2,0 | 2,1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 2,5 | 2,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 3,0 | 3,1 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |

Пример 2

Таблица …

| Наименование дефекта | Средство измерения и контроля | Размер, мм | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номинальный | Допустимый без ремонта |  |
| Износ отверстия под ось ведомых шестерен | Нутромер индикаторный НИ 18-50-2 ГОСТ 868-82 | Ø16,06 | Ø16,08 | Браковать при значении более 16,08 мм |
| Ослабление посадки штифтов | Проверять посадку легкими ударами медного молотка | - | - | Заменить штифт |

5.7.7 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф таблицы диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие ячейки таблицы, допускается не проводить. Если их отсутствие не затрудняет пользования таблицей.

Пример

Таблица 1 - Продолжительность простоя ТС в ТО-2 и ТР, дней/1 000 км

| Тип ТС | Продолжительность простоя в ТО-2 и ТР |
| --- | --- |
| Легковой: |  |
| – особо малого класса | 0,10 |
| – малого класса | 0,18 |
| – среднего класса | 0,22 |
| Грузовой: |  |
| – особо малой грузоподъемности | 0,25 |
| – малой грузоподъемности | 0,30 |
| – средней грузоподъемности | 0,35 |
| – большой грузоподъемности: |  |
| св. 5 до 6 т | 0,38 |
| " 6 " 8 т | 0,43 |
| – особо большой грузоподъемности: |  |
| св. 8 до 10 т | 0,48 |
| св. 10 т | 0,53 |

Заголовки граф, как правило, записываются параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовок граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

5.7.8 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, её делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют её головку (боковик).

Слово «Таблица» и её название указывают один раз слева над первой частью таблицы, при переносе части таблицы на ту же или другие страницы справа пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием её номера.

Если в конце страницы таблица прерывается и продолжается на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Пример

Таблица 22 - Распределение численности персонала производственно-технической службы

| Наименование функций управления производственно-технической службы | Численность персонала, % |
| --- | --- |
| Технический отдел | 30 |
| Отдел технического контроля | 20 |

Продолжение таблицы 22

| Наименование функций управления производственно-технической службы | Численность персонала, % |
| --- | --- |
| Технический отдел | 30 |
| Отдел технического контроля | 20 |
| Отдел главного механика | 10 |
| Отдел управления производством | 15 |
| Производственная служба | 20 |

При делении таблицы на части допускается её головку (боковик) заменять соответственно номером граф (строк). При этом нумеруют арабскими цифрами графы (строки) первой части таблицы.

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу.

Пример

Таблица 22 - Распределение численности персонала производственно-технической службы

| Наименование функций управления производственно-технической службы | Численность персонала, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Технический отдел | 30 |
| Отдел технического контроля | 20 |

Продолжение таблицы 22

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Технический отдел | 30 |
| Отдел технического контроля | 20 |
| Отдел главного механика | 10 |
| Отдел управления производством | 15 |
| Производственная служба | 20 |

5.7.9 Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом головку таблицы повторяют. Части таблицы разделяют двойной линией или линией толщиной 2s.

Пример

Таблица …

| Диаметр стержня крепёжной детали, мм | Масса 1000 шт. стальных шайб, кг | Диаметр стержня крепёжной детали, мм | Масса 1000 шт. стальных шайб, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 0,045 | 2,0 | 0,192 |
| 1,2 | 0,043 | 2,5 | 0,350 |
| 1,4 | 0,111 | 3,0 | 0,553 |

5.7.10 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то её обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой её частью.

Пример 1

Таблица 2 – Зависимость толщины шайб от диаметра

В миллиметрах

| Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | Внутренний диаметр шайбы | Толщина шайбы |
| --- | --- | --- |
|  |  | легкой | нормальной | тяжелой |
|  |  | a | b | a | b | a | b |
| 2,0 | 2,1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 2,5 | 2,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 3,0 | 3,1 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |

Продолжение таблицы 2

В миллиметрах

| Номиналь-ный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | Внутрен-ний диаметр шайбы | Толщина шайбы |
| --- | --- | --- |
|  |  | легкой | нормальной | тяжелой |
|  |  | a | b | a | b | a | b |
| 4,0 | 4,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 42,0 | 42,5 | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - |

Пример 2

Таблица 2 – Зависимость толщины шайб от диаметра

В миллиметрах

| Номинальный диаметр резьбы болта, винта, шпильки | Внутренний диаметр шайбы | Толщина шайбы |
| --- | --- | --- |
|  |  | легкой | нормальной | тяжелой |
|  |  | a | b | a | b | a | b |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2,0 | 2,1 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 2,5 | 2,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | - | - |
| 3,0 | 3,1 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |

Продолжение таблицы 2

В миллиметрах

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 4,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| 42,0 | 42,5 | - | - | 9,0 | 9,0 | - | - |

5.7.11 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы одинаковые разряды чисел во всей графе находились один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.

Пример

Таблица …

| Диаметр стержня крепёжной детали, мм | Масса 1000 шт. стальных шайб, кг | Диаметр стержня крепёжной детали, мм | Масса 1000 шт. стальных шайб, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 0,045 | 2,0 | 0,192 |
| 1,2 | 0,043 | 2,5 | 0,350 |
| 1,4 | 0,111 | 3,0 | 0,553 |

5.7.12 Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его в физической величины, например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в подзаголовках остальных граф приводит наименование показателей и (или) обозначения его физических величин.

Пример

Таблица …

Размеры в миллиметрах

| Условный подход, Dу | D | L | L1 | L2 | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 160 | 130 | 525 | 600 | 160 |
| 80 | 195 | 210 |  |  | 170 |

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков разрешается проставлять буквенные обозначения физических величин, установленные ГОСТ 2.321, или другими  обозначения, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D - диаметр,  H - высота, L - длина.

5.7.13 Графу «Номер по порядку» (№ п/п) в таблицу включать не допускается.

При необходимости нумерацию показателей, параметров или других данных их порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед наименованием. Перед числовым значением величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляются.

Пример

Таблица …

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | в режиме 1 | в режиме 2 |
| 1 Ток коллектора, А | 5, не менее | 7, не менее |
| 2 Напряжение на коллекторе, В | - | - |
| 3 Сопротивление нагрузки коллектора, Ом | - | - |

Ограничительные слова «более», «не менее», «менее», «не менее» и др. должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименование соответствующего показателя после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко всей строке или графе. При этом после наименования показателя перед ограничительным словом ставится запятая в соответствии.

Пример 1

Таблица …

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
|  | в режиме 1 | в режиме 2 |
| 1 Ток коллектора, А | 5, не менее | 7, не менее |
| 2 Напряжение на коллекторе, В | - | - |
| 3 Сопротивление нагрузки коллектора, Ом | - | - |

Пример 2

Таблица …

Размеры в миллиметрах

| Условный подход, Dу | D | L | L1 | L2 | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 160 | 130 | 525 | 600 | 160 |
| 80 | 195 | 210 |  |  | 170 |

5.7.14 Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Если предыдущая фраза частью последующей, допускается заменять её словами «То же» и добавлять дополнительные сведения.

Пример

| Марка стали металла | Назначение |
| --- | --- |
| Новое обозначение | Старое обозначение |  |
| 08Х18Н10 | 0Х8Н10 | Трубы, детали печной аппаратуры, теплообменники, патрубки, муфели, реторты и коллекторы выхлопных систем, электроды, искровых зажигательных свечей |
| 08Х18Н10Т | 0Х18Н10Т | То же |
| 12Х18Н10Т | Х18Н10Т | » |
| 09Х15Н810 | 15Х910 | Для изделий, работающих в атмосферных условиях |
| 07Х6Н6 | Х16Н6 | То же. Не имеет дельтаферрита |

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается.

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире).

5.7.15 При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все числа ряда, их следует записывать: «От … до … вкл.», «Св. … до … вкл.».

Пример

Таблица …

В миллиметрах

| Диаметр зенкера | С | С1 | R | h | h1 | S | S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От 10 до 11 включ. | 3,17 | - | - | 3,00 | 0,25 | 1,00 | - |
| Св. 11 » 12 » | 4,85 | 0,14 | 0,14 | 3,84 | - | 1,16 | 6,75 |
| » 12 » 14 » | 5,50 | 4,20 | 4,20 | 7,45 | 1,45 | 2,00 | 6,90 |

При записи интервала, который включает числовой ряд, в таблице допускается ставить тире между его крайними числами.

5.7.16 Интервалы чисел в тексте записываются со словами «от» и «до» (имея ввиду «От … до … включительно»), если после чисел указана единица физической величины или числа представляющего собой безразмерные коэффициенты.

Пример

… толщина слоя должна быть от 0,5 до 20 мм.

Между числами, которые обозначают порядковые номера, ставиться тире.

Пример

7-12, рисунки 1-14

7.17 Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы.

Пример

Таблица …

| Тип изолятора | Номинально напряжение, В | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ПНР-6/400 | 6 | 400 |
| ПНР-6/800 |  | 800 |
| ПНР-6/900 |  | 900 |

Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз.

Таблица …

| Тип изолятора | Номинально напряжение, В | Номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| ПНР-6/400 | 6 | 400 |
| ПНР-6/800 |  | 800 |
| ПНР-6/900 |  | 900 |

5.8 Оформление примечаний и примеров

5.8.1 Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.

Примечания не должны содержать требований.

5.8.2 Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или таблицы, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и далее печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют.

Пример 1

Примечание -__________________________________________________

______________________________________________________________

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами.

Пример 2

Примечания

1_____________________________________________________________

2_____________________________________________________________

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

Пример

Таблица …

В миллиметрах

| Длина винта |
| --- |
| Номин. | Пред.откл. |
| (18) | ±0,43 |
| 20 | ±0,52 |
| (21) |  |
| 25 |  |
| Примечание – Размеры, заключённые в скобки, применять не рекомендуется |

5.8.3 Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют требования документа или способствуют более краткому их изложению.

Примеры размещают, нумеруют и оформляют так же, как и примечания.

5.9 Оформление ссылок и сносок

5.9.1 В текстовом документе допускаются ссылки на данный документ, стандарты, технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании документом.

Ссылаться следует на документы в целом, разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа

Ссылка заключается в квадратные скобки - [ ], содержит порядковой номер документа в Списке использованных источников и литературы, указание страниц. Сведения в ссылке разделяются запятой, оформляются следующим образом: [10, с. 37] .

Сведения о нескольких источниках в одной ссылке разделяются точкой с запятой:  [13; 26], [74, с. 16–17; 82, с. 26].

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале ссылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: 12, с. 14].

5.9.2 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то используют сноски в тексте документа. Сноски помещают с абзацного отступа в конце страницы, на которой они обозначены, и отделяют от основного текста работы короткой горизонтальной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице, в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. Сноски нумеруют отдельно для каждой страницы. Допускается вместо цифр обозначать сноски звездочками, но не более четырех на странице.

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения.

Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего обреза шрифта, нумерация сквозная по всему документу.

Пример

в тексте: «…печатающее устройство2…»

в конце страницы:

_______________________

2 Информатика: учебник / под ред. Н.В. Макаровой. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1998. – С. 276.

5.10 Оформление приложений

5.10.1 Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов и т.д.

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах.

5.10.2 В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

5.10.3 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», без кавычек, и обозначения порядкового номера арабскими цифрами. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1».

10.4 Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с указанием их номеров и заголовков.

5.11 Требования к оформлению титульного листа и листа задания

5.12 Требования к внешнему виду документа

Все листы документа перед сдачей на проверку выравниваются и  скрепляются с левой стороны.

5.12.1 Требования к внешнему виду ВКР

Документ должен быть помещён в папку с твердой обложкой, подшит на три прокола. На титульном листе, листе задания и в основной надписи должны быть подписи автора, руководителей, нормоконтроля  и рецензентов.

Листы пояснительной записки располагаются и нумеруются в следующем порядке:

-Титульный лист- лист 1 (на этом листе номер не ставится);

-Задание – лист 2 (на этом листе номер  не ставится);

-Содержание – лист 3 (размещается основная надпись для последующих листов текстового документа);

- Для всех последующих листов пояснительной записки нумерация сквозная.

- Рецензия на ВКР в пояснительную записку не подшивается.

## 6 Рецензирование дипломных проектов

6.1 Дипломный проект подлежит обязательному рецензированию.

6.2 Внешнее рецензирование дипломного проекта проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов и др.

6.3 Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты и закрепляются приказом директора ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж.

6.4 Рецензия должна включать:

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы;

- общую оценку качества выполнения ВКР.

6.5 Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее, чем за день до защиты ВКР.

6.6 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

6.7 Заместитель директора по учебно-методической работе ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК.

7 Порядок защиты дипломного проекта

7.1 К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

7.2 Вопрос о допуске дипломного проекта к защите решается на заседании методической комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по учебно-методической работе и оформляется приказом директора ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж».

7.3 ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» имеет право проводить предварительную защиту выпускной квалификационной работы.

7.4 Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей её состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

7.5 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж». В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.

7.6 На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.

7.7 Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положения дипломного проекта.

7.8 При определении оценки по защите дипломного проекта учитываются:

- актуальность и обоснование выбора темы;

- качество устного доклада выпускника;

- достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов;

- свободное владение материалом дипломного проекта;

- культура речи, манера общения, умение использовать наглядные пособия, способность заинтересовать аудиторию;

- глубина и точность ответов на вопросы;

- наличие материала, подготовленного к практическому использованию;

- отзыв руководителя и рецензия.

7.9 Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим.

7.10 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

7.11 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж» на период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.

7.12 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

Приложение 1

Темы выпускных квалификационных работ

| № п/п | Название темы ВКР | Организация-разработчик темы ВКР |
| --- | --- | --- |
|  | Техническая эксплуатация внутренних электрических сетей | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация судовых кабельных линий на примере процессов затяжки, укладки и крепления. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация автоматических воздушных выключателей. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электрических машин и аппаратов управления на примере судового электропривода. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация внутрицеховых сетей и осветительных электроустановок напряжением до 1000 В. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация селективного автоматического воздушного выключателя генератора. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация судовых реостатов. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация судовых трансформаторов. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка»» |
|  | Техническая эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций в береговых электроустановках. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электроприводов переменного тока. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация сварочных установок. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация судовых распределительных устройств. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация полупроводниковых преобразователей на примере процесса поиска основных неисправностей статических полупроводниковых преобразователей. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация пускорегулирующей аппаратуры. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электрооборудования трансформаторных подстанций. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация защитного заземления береговых электроустановок. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация устройств заземления судового электрооборудования и защита сетей от помех радиоприему. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация асинхронного электродвигателя. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническое обслуживание и ремонт обмоток статора асинхронного электродвигателя. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническое обслуживание и ремонт механических частей электрических машин. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация синхронных машин. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Разработка и реализация программы испытания электрических двигателей переменного тока. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация измерительных трансформаторов тока и напряжения. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация судового магнитного пускателя серии ПММ. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация судового контактора серии КМ. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническое обслуживание и ремонт коллекторов электрических машин. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электрических машин постоянного тока на примере поиска основных неисправностей электрических машин постоянного тока. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электрических машин переменного тока на примере поиска основных неисправностей электрических машин переменного тока. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация основных видов и средств защиты асинхронных двигателей от перегрузки. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация судовой осветительной и установочной аппаратуры. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация судовых аккумуляторных батарей. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация переносного электрооборудования. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация силового масляного трансформатора на примере трансформатора ТДТГ-16000/110. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация судовых автоматизированных систем управления на примере использования датчиков и реле. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электрических щитов. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация судовой аппаратуры связи. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электрооборудования морского исполнения. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электрооборудования взрывозащищенного исполнения. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация систем положения руля на примере использования сельсинов. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация системы успокоения качки. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация судовых аппаратов защиты и управления. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электропривода с асинхронным двигателем. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электропривода с синхронным двигателем. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электропривода с двигателем постоянного тока | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация аппаратов управления. | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электромеханических реле на примере РД-57 | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электропривода компрессорных установок | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электропривода транспорта непрерывного действия | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электропривода насосных станций | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |
|  | Техническая эксплуатация электропривода крановых установок | Филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» |

Приложение 2

Министерство   образования  и науки  Мурманской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  «Мурманский индустриальный колледж

Специальность: 13.02.11 «Техническая

эксплуатация и обслуживание электрического

и электромеханического оборудования»
(по отраслям)

Квалификация:  техник

Допущен(а) к защите

Зам. директора по УМР

________/С.А.Семенова/

«______»____________201__ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: _______________________________________________

_______________________________________________

Студент:__________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Курс:                         IV                                 Группа   №

Работа выполнена: «_______»   ___________ 2018г.                                 __________________                                                                                                                                     (подпись студента)

Руководитель ВКР: ________________________________________________

____________________________________/______________/_______________

(Ф.И.О., должность)                                    (подпись)                                   (дата)

Консультант

по  организационно-экономической части: __________________________

__________________________/____________________/___________________

(Ф.И.О., должность)                                     (подпись)                                                      (дата)

Консультант  по  нормоконтролю:___________________________________________________

_________________________/___________________/_____________________

(Ф,.И.О., должность)                                            (подпись)                                                    (дата)

Рецензент: _______________________________________________________

________________________/___________________/______________________

(Ф,.И.О., должность, место работы )                                (подпись)                                                     (дата)

г. Мурманск,

2020 г.

Приложение 3

Министерство образования и науки Мурманской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области  «Мурманский индустриальный колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Зам. дир. по УМР

____________________

«____» __________ 20__ г.

ЗАДАНИЕ

на выпускную квалификационную работу

Студенту (ке) _____ курса __________ группы, специальности______________________ ________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной квалификационной работы__________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Утверждена приказом директора №__________от___________20____г.

Содержание задания на выпускную квалификационную работу:_________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Примечание: графическая  часть проекта выполняется по формату,   условным   обозначениям,   цифрам,   масштабам,   чертежи  должны соответствовать требованиям ГОСТ.

Содержание приложений:

Приложение1._________________________________________________________________

Приложение 2.________________________________________________________________

Приложение 3.________________________________________________________________

Наименование  предприятия,  на котором выпускник проходит преддипломную практику ________________________________________________________________________________

Фамилия и должность руководителя ВКР ____________________________________________

Ф.И.О. консультантов ВКР_________________________________________________________

Дата выдачи ВКР "__" ____________ 20__ г.

Срок окончания ВКР "__" ____________ 20__ г.

Рассмотрено на заседании методической комиссии ____________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование)

"__" ____________ 20__ г. Протокол N ______________________________________________

Руководитель ВКР _______________________________________________________________

(подпись, дата)

Задание принял к исполнению______________________________________________________

(подпись  дипломника)

Председатель методической комиссии ______________________________________________

(подпись, дата)

Приложение 4

Примерный план дипломного проекта

Введение……………………………………………………………………....................................2

1 Инженерная подготовка организации технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования...............................................................5

1.1 Маршрутно-технологическая нормативная документация на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования …………………. …………… ……………………………………………………………………...5

1.2. Выбор оптимального технологического оборудования для организации эксплуатации электрического и электромеханического оборудования…………………………………………6

2 Организация технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования ……………………………………………………………12

2.1. Конструкция, технические параметры, характеристики электрического и электромеханического оборудования …………………………………………….…..………….13

2.2. Физические принципы работы, области применения  электрического и электромеханического оборудования ………………………..………………. ………….……...15

2.3. Правила и условия эксплуатации электрического и электромеханического оборудования ………………………………………………………………………………………………………18

2.4 Обеспечение безопасных условий труда в процессе эксплуатации и обслуживания  электрического и электромеханическогооборудования………………………………………...23

2.5. Проведение стандартных и сертифицированных испытаний электрического и электромеханического оборудования ………………………………………….………………...25

3 Организация деятельности производственного электротехнического подразделения ………………………………………………………………………………………………………30

3.1 Контроль  качества работ, эффективного использования технологического оборудования и материалов………………….........................................................................................................32

3.2 Показатели, характеризующие эффективность работы производственного подразделения……….………………………………………………….…………………………………………..34

Заключение………………………………………………………………………………………...36

Список использованных источников и литературы……….……................................................40

Приложение 1. Электрические схемы электрического и электромеханического оборудования   - функциональная, структурная,    принципиальная, монтажная.

Приложение 2. Спецификация

Приложение 3. Дефектационные карты  электрического и электромеханического оборудования

Приложение 4. Карта технологического процесса организации эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования  Приложение 5.  Планы размещения технологического оборудования на рабочих участках

Приложение 5

Основная надпись и дополнительные графы для текстовых конструкторских документов (первый или заглавный лист)

Приложение 6

Требования к оформлению рамки и основной надписи текстовых конструкторских документов (последующие листы)

Приложение 7

Схема деления листа формата А1 на другие форматы

Приложение 8

Оформление списка использованных источников и литературы

Книга под фамилией автора

Описание книги начинается с фамилии автора, если книга имеет авторов не более трех.

1 автор:

- Петушкова, Г.И. [Текст] Проектирование костюма: учеб. для вузов / Г.И. Петушкова. - М.: Академия, 2004. -416 с.

- Борисова, Н.В. Мифопоэтика всеединства в философской прозе М.Пришвина [Текст]: учеб. - метод, пособие / Н.В. Борисова. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 227 с.

- Краснова, Т.В. Древнерусская топонимия Елецкой земли [Текст]: монография. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 157 с.

2 автора:

- Нуркова, В.В. Психология [Текст]: учеб. для вузов / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. - М.: Высш. образование. - 2005. - 464 с.

- Кузовлев, В.П. Философия активности учебной деятельности учащихся [Текст]: монография / В.П. Кузовлев, А.В. Музальков. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - 219 с.

3 автора:

- Максимов, Н.В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. для вузов / Н.В. Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - М.: Инфра - М, 2005.-512 с.

- Душков, Б.А. Психология труда, профессиональной, информационной и организационной деятельности [Текст]: учеб. пособие для вузов / Б.А. Душков, А.В. Королев, Б.А. Смирнов. - М: Академический проект, 2005.-848 с.

Книга под заглавием

- Описание книги дается на заглавие, если книга написана четырьмя и более авторами. На заглавие описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п.История России [Текст]: учебник / А.С.Орлов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. — 520 с.

- Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б.А.Эренгросс [и др.]. - М.: Высшая школа, 2005. - Т.2. - 511 с.

- Комплекс контрольных заданий и тестов по экономическому анализу [Текст]: учеб-метод, пособие для вузов / А.А.Сливинская [и др.]. — Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. - 73 с.

- Теория и практика дистанционного обучения [Текст]: учеб. пособие для студентов пед. вузов / М.Ю.Бухаркина [и др.]; под ред. Е.С.Полат. - М.: Академия, 2004. - 416 с.

- Михаил Пришвин: актуальные вопросы изучения творческого наследия [Текст]: материалы международ, науч. конференции, посвящ. 130-летию со дня рождения писателя. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. -Вып.2.-292с.

- Материалы науч.-практ. конференции юридического ф-та Елецкого гос. ун-та им. И.А.Бунина [Текст]. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2003. -Вып.4. - 138 с.

- Вестник Елецкого гос. ун-та им. И.А.Бунина [Текст]. Сер. Филология. -Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып.З. - 336 с.

Законодательные материалы

- Конституция Российской Федерации [Текст]. - М.: Приор, 2001. - 32 с. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст]: [принят третьей сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]: офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. - М.: Маркетинг, 2001. - 159 с.

Стандарты

- Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]: ГОСТ Р 517721 - 2001. - Введ. 2002-01 -01. - М.: Изд-во стандартов, 2001. - IV, 27 с.: ил.

Патентные документы

- Приемопередающее устройство [Текст]: пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00/ Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж, науч. - ислед. ин-т связи. - № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). - 3 с: ил.

Депонированные научные работы

- Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе [Текст] / В.А.Разумовский, Д.А.Андреев; Ин-т экономики города. - М., 2002. - 210 с: схемы. - Библиогр.: с. 208-209. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

- Социологическое исследование малых групп населения [Текст] /В.И.Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. - М., 2002. - 110 с. - Библиогр.: с. 108-109. - Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 45432.

Аудиоиздания

- Гладков, Г.А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку [Звукозапись] / Геннадий Гладков; исп. Г.Вицин, В.Ливанов, О.Анофриев [и др.]. - М.: Экстрафон, 2002. - 1 мк.

- Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман; исп. Жанна Бичевская. - СПб.: Центр духов. Просвещения, 2002. - 1 электрон, опт. диск. -(Песнопения иеромонаха Романа; вып. 3)

Видеоиздания

- От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес; в ролях: К.Тарантино, Х.Кейтель, Дж.Клуни; Paramount Films. — М.: Премьер-видеофильм, 2002. - 1 вк.

Диссертации, авторефераты диссертаций

- Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в 13-14 вв. [Текст]: дис... канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв.15.07.02 /Белозеров Иван Валентинович. -М., 2002. -215 с. -Библиогр.: с. 202-213. -04200201565.

- Григорьева, А.К. Речевые ошибки и уровни языковой компетенции [Текст]: автореф. дис... канд. филолог, наук / А.К.Григорьева. - Пенза: ПТПУ,2004.-24с.

Составная часть документов

Статья из...

...собрания сочинений

- Локк, Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. соч.: в 3 т. -М.,1985.-Т.3.-С. 66-90.

...книги, сборника

- Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н.В.Шишова [и др.] // История и культурология: учеб. пособие для студентов. - 2-е изд., доп. иперераб. - М, 2000. - Гл. 13. - С. 347-366.

- Коротких, В.И. О порядке чтения, который поможет научиться сохранять вкус и отыскивать удовольствие в книгах [Текст] / В.И.

- Коротких // Человек и культурно-образовательная среда: сб. науч. работ. — Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2005. - С. 43-59.

5. Ларских, З.П. Психолого-дидактические требования к проектированию компьютерных учебных программ по русскому языку [Текст] /

6. З.П. Ларских // Проблемы русского и общего языкознания: межвуз. сб. науч. тр. - Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып. 2. - С. 210-216.

...продолжающегося издания.

- Белозерцев, Е.П. Методологические основы изучения образования [Текст] / Е.П. Белозерцев // Вестн. Елецк. ун-та. Сер. Педагогика. - 2005. - Вып. 7. - С. 4-28. - Библиогр.: с. 221.

- Борисова, Н.В. Православие и культура [Текст] / Н.В. Борисова, Т.А. Полякова // Собор: альманах религиоведения. — Елец: Изд-во Елецкого гос. ун-та, 2004. - Вып. 5. - С. 17-23.

...журнала

1.  Мартышин, О.В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] / О.В. Мартышин // Государство и право. - 2005. - № 7. - С. 5-

12.

2. Трепавлов, В.В. «Непоколебимый столп»: образ России XVI - XVIII вв. в представлении ее народов / В.В.Трепавлов // Вопросы истории. -2005.-№8.-С. 36-46.

... газеты

Петров, В.Г. Богато то общество, в котором дороги люди: монолог о главном [Текст] / В.Г. Петров // Липецкая газета. - 2004. - 7 апр.

В аналитическом описании статьи из газеты область количественной характеристики (страница) указывается, если газета имеет более 8 страниц.

Рецензия

Хатунцев, С. Консервативный проект / С.Хатунцев // Москва. - 2005. -№ 8. - С. 214-217. - Рец. на кн.: Чернавский М.Ю. Религиозно-философские основы консерватизма в России: научная монография / М.Ю.Чернавский. — М, 2004. -305 с.

Если рецензия не имеет заглавия, в качестве него в квадратных скобках приводят слова «Рецензия».

Моряков, В.И. [Рецензия] / В.И.Моряков // Вопр. истории. - 2001. - № 3. — С. 166-162. — Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения: сб. ст.; отв. ред. Г.С.Кучеренко. - М.: Наука, 1999. - 224 с.

Нормативные акты

О государственном языке Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 1 июня 2005г. № 53-ФЗ // Рос. газета. - 2005. - 7 июня. - С. 10.

О борьбе с международным терроризмом [Текст]: постановление Гос. Думы Федер. Собр. от 20 сент. 2001 г. № 1865 // Собр. Законодательства Рос. Федерации. - 2001. - № 40. - Ст. 3810. - С. 8541 -8543.

О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации [Текст]: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-83 // Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. - 2001. - № 17. - Ст. 940. - С. 11-28.

Библиографическое описание документа из Internet

Бычкова, Л.С. Конструктивизм / Л.С.Бычкова // Культурология 20 век - «К». - (http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm 1).

Психология смысла: природа, строение и динамика Леонтьева Д.А. -Первое изд. - 1999. - (http//www.smysl.ru/annot.php).

Приложение 9

| Вид работ | Состав бригады |  | Норма времени |
| --- | --- | --- | --- |
| Натяжка проводов на линию электропередач. | Производитель работ ( мастер или бригадир) ( 4 группа по ТБ) -1 чел.ч Электромонтер ( 3 - 4группа по ТБ) -2 чел. Водитель Автомашины, трактора ( 2 группа по ТБ) -3 Всего - 6 человек. | Трактор Т — 4 ( ДТ — 75 )...1 Раскаточные сани... 1 Однороликовый блок...1 Такелажный трос...1 Поддерживающая гирлянда с раскаточным роликом.. | 5,5 ч.ч. |
| Инструмент, приспособление, инвентарь | Материалы | Защитные средства |
| Лестница сборная на 3 звена...1шт. Инструмент монтерский 2 комплекта. Зажим анкерный; зажим соединительный; шлейфовый зажим; сигнальные лампы; зажим соединительный; поддерживающие зажимы; Жесткие распорки; армотизирующие распорки; виброгасители Стокбриджа ST...; гильза ремонтная. Натяжной зажим. Соединительная муфта. | Провод марки АААСZ 177. | Каски защитные — 6 шт. Перчатки дилектрические 2 пары. Предохранительный пояс 3 шт. Аптечка 2 комплекта. |
| Условия труда | Меры безопасности | Особые условия |
| Работы выполняются по наряду со снятием напряжения. | Работа выполняется в соответствующими с действующими « Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок» Перед началом работ производитель работ должен проветь исправность приспособлений, такелажа, защитных средств и тяговых механизмов, Обратив особое внимание на сроки их испытаний. | -Все работники, занятые на раскатке, подъеме и натяжке проводов и тросов, должны знать установленные сигналы и команды. - Работы на опоре должны выполняться только с закреплением предохранительного пояса к опоре. При наблюдении за правильностью раскатки проводов следует находиться сбоку или позади раскаточного устройства на расстоянии не менее 5 м от него. При натяжении проводов и во время визирования опор запрещается находиться рядом с опорами. -Сборку изолирующих подвесок следует производить в защитных очках и в рукавицах. |

| Технология работ. |
| --- |
| Последовательность операций | Исполнители | Приложение |
|  | Должность | Группа по ТБ | Количество чел. |  |
| 1. После завершения всех подготовительных работ приступают непосредственно к раскатке проводов. Раскатка проводов выполняется двумя способами: с не подвижного раскаточного устройства либо с подвижных раскаточных устройств. 2. Барабаны с проводом устанавливают в 15—20 м от первой анкерной опоры в направлении раскатки. 3. отматывают с каждого барабана 15 — 20 м. провода или троса. 4. устанавливают на конец повода монтажный зажим и крепят к тяговому механизму. И раскатка проводов и тросов проводят только по раскаточным роликам (рис.1.) 5. Затем он движется вдоль трассы, через 30 — 40 м. останавливается, отцепляют провода и раскладывают в положении, исходном для подъема на опору. 6. производят сборку изоляторов. 7.Убедившись в правильности сборки гирлянды изоляторов, их поднимают на опору. Этот способ применяют при монтаже коротких линий. -При втором способе раскатки сначала выполняют: 1. Выполняют анкеровку проводов и тросов на первой анкерной опоре (рис. 2). 2. Затем тяговый механизм вместе с раскаточной тележкой передвигают к первой промежуточной опоре. До перемещения ко второй промежуточной опоре с барабана отматывают 5—10 витков провода или троса и раскладывают его в исходное положение. 3. Дальше аналогично первому способу, производят сборку изоляторов. 4. Убедившись в правильности сборки гирлянды изоляторов, их поднимают на опору и закрепляют на траверсе. 5. Перед натягиванием провода, устанавливают временные оттяжки.Если опоры рассчитаны на одностороннее тяжение проводов, оттяжки можно не устанавливать. 6. Натягивание производят последовательно (рис.3). К траверсе первой анкерной опоры крепят монтажный ролик, а выше ролика – блок. 7. Выполняют подтяжку провода. 8. А затем на расстоянии достаточном для выбора слабины провода, устанавливают на проводе монтажный натяжной зажим с закрепленным к нему тросом. Провода подготовлены к натяжке. 9. Одновременно с подготовкой к натягиванию проводов, устанавливают визирные рейки ( рис.4), по которым производят глазомерное визирование. Рейки устанавливают на стойки опор горизонтально, перпендикулярно к натягиваемым проводам. 10. После окончательного визирования и нанесения необходимых отметок провод опускают на землю. 11. Монтируют на провод натяжной зажим. 12. Одновременно на проводе монтируют гасители вибрации. 13. затем натягивают провод и закрепляют. |  |  |  | Рис.1 Раскаточных ролик: а—для проводов малых сечений; б—для проводов средних и крупных сечений; 1 — ролик; 2 — откидная щека; 3 — подвеска. Рис. 2. Одновременная раскатка двух проводов с применением раскаточных саней и подъем проводов на опоры: 1 — натяжная гирлянда; 2 — провод; 3 — барабаны с проводом; 4 — раскаточиые сани; 5 — однороликовый блок; 6—такелажный трос; 7—поддерживающая гирлянда с раскаточным роликом. Рис.3 1 — раскаточный станок; 2—барабан с проводом; 3 — провод; 4—такелажный трос; 5 — однороликовый блок; 6 — поддерживающая гирлянда с раскаточным роликом; 7—тяговый трос; 8 — монтажный клиновой зажим. Рис.4 Схема визирования проводов (а) и приспособление для визирования проводов (б): ab – линия визирования; АВ – прямая, соединяющая точки подвеса гирлянд изоляторов; f – стрела провеса провода; 1 – визирные рейки, укрепленные на опорах; 2 – стойка опоры; 3 – рейка с уровнем; 4 – окуляр; 5 – струбцина для крепления. |

Пример оформления технологической карты

| (предприятие) | ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Монтаж магнитного пускателя ПМЛ на бетонном основании. | УТВЕРЖДАЮ: ( должность) (Фамилия И.О.) “ “ 20 г. |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ | УСЛОВИЯ ТРУДА И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ТРУДОЗАТРАТЫ |
| Электромонтажник 3-4 разряда (группа по электробезопасности III до 1кВ) - 1 Всего 1 чел. | Работа в помещении без повышенной опасности, в соответствии с ПУЭ и “Межотраслевыми правилами по охране труда (Правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок” |  |
| ИНСТРУМЕНТ | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ | ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ |
| 1. Электродрель. 2. Сверло Ф 6 мм. 3. Шуруповерт. 4. Электромонтажный нож. 5. Кусачки и набор отверток. | Ознакомление с рабочими монтажными чертежами, схемами электрическими подключения и соединения. Подготовка инструмента, материала и оборудование. Внешний осмотр место проведения работ. Оценка категории помещения. Подготовка рабочего места. Сверление отверстий под дюбеля Монтаж нереверсивного пускателя марки ПМЛ Сборка схемы нереверсивного пуска проводом ПВ по монтажным схемам и схемам подключения. Проверка собранной принципиальной схемы нереверсивного пуска двигателя на работоспособность. Сдача выполненной работы |  |
| МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| Кабель NYM-j 5х1.5мм2 Провод ПВ 1х1.5мм2 Магнитный пускатель типа ПМЛ, I=12A, VH=380v, Vk=230v Дюбель диаметр 6мм 4 шт Саморез 32 мм 4 шт |  |  |
|  |  | ПРИЕМО-СДАТОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ |
|  |  | Инженер МУ Инженер ОТ и ТБ |

# Text boxes

5

5

5

14

70

20

А4

А4

А4

А4

А444

А4

А4

А4

Формат А1

вертикально

Формат

А2

Формат

А2

Формат

А3

Формат

А3

Формат

А3

Формат

А3

Формат

А3

Формат

А3

Формат

А3

Формат

А3

Формат

А3

Формат

А3

Формат А1

горизонтально

Внутренняя      Размер листа

рамка                841х594

Основная надпись 185х55

5